## CC_COSTO_INFRA_
Planilla
2025-05-01
CLIENTE
| PRODUCTOS | CANTIDAD | TIPO | COSTO | TOTAL | PROVEEDOR
EMT | ABRAZADERAS CADDY 20MM LZSH |  | TIRA | 2813.75 | 0
| ABRAZADERAS CADDY 25MM LZSH |  | UN | 258.75 | 0
| ABRAZADERAS CADDY EMT 20MM |  | UN | 388.75 | 0
| ABRAZADERAS CADDY EMT 25MM |  | UN | 412.5 | 0
| ABRAZADERAS CADDY EMT 32MM |  | UN | 512.5 | 0
| ABRAZADERAS CADDY EMT 40MM |  | TIRA | 3598.75 | 0
| ABRAZADERAS CADDY EMT 50MM |  | UN | 335 | 0
| ABRAZADERA METALICA OMEGA 40MM TSP-40 |  | UN | 436.25 | 0
| ABRAZADERA METALICA OMEGA 50MM TSP-50 |  | UN | 471.25 | 0
| ABRAZADERAS OMEGA 16MM |  | UN | 777.5 | 0
| ABRAZADERAS OMEGA 20MM |  | TIRA | 6073.75 | 0
| ABRAZADERAS OMEGA 25MM |  | UN | 383.75 | 0
| ABRAZADERAS OMEGA 32MM |  | UN | 1148.75 | 0
| CAJA CHUQUI METALICA |  | UN | 623.75 | 0
| CAJA CHUQUI METALICA E.G. |  | UN | 1406.25 | 0
| CAJAS ESTANCAS 100*100 EMT |  | UN | 981.25 | 0
| CAJAS ESTANCAS 100*65*65 EMT A01 |  | UN | 1422.5 | 0
| COPLA 20MM EMT |  | TIRA | 1973.75 | 0
| COPLA 25MM EMT |  | TIRA | 23597.5 | 0
| COPLA 32MM EMT |  | TIRA | 907.5 | 0
| COPLA 40MM EMT |  | ROLLO | 1198.75 | 0
| COPLA 50MM EMT |  | ROLLO | 28036.25 | 0
| CURVA 20MM EMT |  | UN | 903 | 0
| CURVA 90° CONDUIT PVC 16MM |  | UN | 1065 | 0
| CURVA 90° CONDUIT PVC 20MM |  | UN | 44703.75 | 0
| CURVA 90° CONDUIT PVC 20MM LZSH |  | UN | 1848.75 | 0
| CURVA 90° CONDUIT PVC 40MM |  | UN | 20 | 0
| CURVA 90° CONDUIT PVC 50MM |  | UN | 1457.5 | 0
| CURVAS 25MM EMT |  | UN | 1766.25 | 0
| CURVAS 32MM EMT |  | UN | 4220 | 0
| CURVAS CORTAS 25MM EMT |  | UN | 6021.25 | 0
| CURVAS LARGAS 25MM EMT |  | UN | 9031.25 | 0
| DOBLADORA EMT 20 MM NARANJA |  | UN | 981.25 | 0
| DOBLADORA EMT 25 MM NARANJA |  | UN |  | 0
| DOBLADORA EMT 32 MM NARANJA |  | UN |  | 0
| EMT 20MM X 3 MTS |  | UN |  | 0
| EMT 25MM X 3 MTS |  | UN |  | 0
| EMT 32MM X 3 MTS |  | UN |  | 0
| EMT 50MM X 3 MTS |  |  |  | 0
| SALIDA DE CAJA CONDUIT PVC 16MM |  |  |  | 0
| SALIDA DE CAJA CONDUIT PVC 20MM |  |  |  | 0
| SALIDA DE CAJA CONDUIT PVC 20MM LZSH |  |  |  | 0
| SALIDA DE CAJA CONDUIT PVC 50MM |  |  |  | 0
| TAPA CIEGA METALICA |  |  |  | 0
| TERMINAL 20MM EMT |  |  |  | 0
| TERMINAL COMPLETO CONDUIT PVC 50MM |  |  |  | 0
| TERMINALES 25MM EMT |  |  |  | 0
| TERMINALES 32MM EMT |  |  |  | 0
| TERMINALES 50MM EMT |  |  |  | 0
| TK CAJA PRE-GALVANIZADA A-01 |  |  |  | 0
| TK CAJA PRE-GALVANIZADA A-011 |  |  |  | 0
| TK CAJA PRE-GALVANIZADA B-12 200X100X100MM |  |  |  | 0
| TK CAJA PRE-GALVANIZADA B-15 150X150X100MM |  |  |  | 0
| TK CAJA PRE-GALVANIZADA B-22 200X200X100MM |  |  |  | 0
| TK CAJA PRE-GALVANIZADA B-23 300X200X150MM |  |  |  | 0
| TK CONDUIT FLEXIBLE METALICO PVC 32MM 30MTS |  |  |  | 0
| TK CONECTOR EMT A FLEXIBLE 20MM |  |  |  | 0
| TK CONECTOR EMT A FLEXIBLE 25MM |  |  |  | 0
| TK CONECTOR METALICO CURVO CONDUIT FLEX 20MM |  |  |  | 0
| TK CONECTOR METALICO CURVO CONDUIT FLEX 25MM |  |  |  | 0
| TK CONECTOR METALICO CURVO CONDUIT FLEX 32MM |  |  |  | 0
| TK CONECTOR METALICO RECTO CONDUIT FLEX 32MM |  |  |  | 0
| TK CONECTOR RAPIDO AMARILLO 12-10AWG X100 |  |  |  | 0
| TUBO CONDUIT PVC 40MM 3 MTS |  |  |  | 0
| TUBO CONDUIT PVC 50MM 3 MTS |  |  |  | 0
0
0
0
BPC | GY BANDEJA RANURADA BPCG 100X50X1.2 TIRA 3 MTS GALV |  | Tira | 28393.75 | 0
| GY BANDEJA RANURADA BPCG 200X100X1.2 TIRA 3 MTS GALV |  | tira | 52950 | 0
| GY CURVA RANURADA BPCG HORIZONTAL CH90 100X50X1.2 R200 GALV |  | UN | 9573.75 | 0
| GY CURVA RANURADA BPCG VERT INT CVI90 100X501.2 R200 GALV |  | UN | 8437.5 | 0
| GY CURVA RANURADA BPCG CT 200X100X1.2 R200 GALV |  | UN | 22356.25 | 0
| GY CURVA RANURADA BPCG HORIZONTAL CH90 200X100X1.2 R200 GALV |  | UN | 16435 | 0
| GY CURVA RANURADA BPCG VERT EXT CVE90 100X50X1.2 R200 GALV |  | UN | 8437.5 | 0
| GY CURVA RANURADA BPCG VERT EXT CVE90 200X100X1.2 R200 GALV |  | UN | 15527.5 | 0
| GY CURVA RANURADA BPCG VERT INT CVI90 200X100X1.2 R200 GALV |  | UN | 14685 | 0
| GY CURVA RANURADA BPCG CT 100X50X1.2 R200 GALV |  | UN | 21652.5 | 0
| GY ESCALERILLA EPCG 300X100X2.0 TIRA 3 MTS GALV |  | tira | 71065 | 0
| GY TAPA BPCG EPCG 200X15X1.2 TIRA 3MTS GALV |  | tira | 28653.75 | 0
| GY TAPA BPCG EPCG 300X15X1.2 TIRA 3 MTS GALV |  | tira | 42261.25 | 0
| GY ESCALERILLA EPCG 200X100X2.0 TIRA 3 MTS GALV |  | tira | 68112.5 | 0
| GY TAPA BPCG EPCG 100X15X1.2 TIRA 3 MTS GALV |  | tira | 23660 | 0
0
| SOPORTE ESTRIBO 100*50 ZN. |  | UN | 1351 | 0
| HILO 3/8*3000 ZN. |  | mts | 7810 | 0
| TUERCA HEX. 3/8 ZN. |  | UN | 100 | 0
| GOLILLA PLANA 3/8 ZN. |  | UN | 150 | 0
| PERNO COCHE 1/4*5/8 ZN. |  | UN | 40 | 0
| TUERCA HEX. 1/4 ZN. |  | UN | 150 | 0
| RIEL 42*42*1.9*3000 ZN. |  | UN | 300 | 0
| TUERCA R/42 3/8 C/RESORTE ZN. |  | MTS | 3542 | 0
| Cablofil Bandeja rejilla 200x65X3000mm |  | TIRA | 21307 | 0
| Varilla roscada M10X3000 |  | TIRA | 3005 | 0
| Unión rapida Altura 65 y 105mm - zincada |  | UN | 498 | 0
| Unión grapa con perno |  | UN | 389 | 0
| Soporte puente 3000mm |  | TIRA | 27008 | 0
| CURVAS CABLO FIL |  | UN | 25412 | 0
| ACCESORIOS VARIOS |  | UN | 12210 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PVC | PVC 20 MM X 3 MTS |  | TIRA | 721.25 | 0
| SALIDA DE CAJA CONDUIT PVC 20MM |  | UN | 75 | 0
| CURVA 90° CONDUIT PVC 20MM |  | UN | 208.75 | 0
| ABRAZADERAS OMEGA 20MM |  | UN | 57 | 0
| PVC 25 MM X 3 MTS |  | TIRA | 930 | 0
| TERMINAL PVC 25MM |  | UN | 95 | 0
| CODO PVC 25 MM |  | UN | 267.5 | 0
| ABRAZADERAS OMEGA 25MM |  | UN | 65 | 0
| PVC 32 MM X 3 MTS |  | TIRA | 1410 | 0
| TERMINAL PVC 32MM |  | UN | 215 | 0
| CODO PVC 32 MM |  | UN | 330 | 0
| ABRAZADERAS OMEGA 32MM |  | UN | 96 | 0
| TUBO CONDUIT PVC 40MM 3 MTS |  | TIRA | 2453.75 | 0
| CURVA 90° CONDUIT PVC 40MM |  | UN | 517.5 | 0
| TUBO CONDUIT PVC 50MM 3 MTS |  | Tira | 3588.75 | 0
| CURVA 90° CONDUIT PVC 50MM |  | UN | 1076.25 | 0
| TERMINAL COMPLETO CONDUIT PVC 50MM |  | UN | 917.5 | 0
| SALIDA DE CAJA CONDUIT PVC 50MM |  | UN | 455 | 0
| ABRAZADERA METALICA OMEGA 40MM TSP-40 |  | UN | 63.75 | 0
| ABRAZADERA METALICA OMEGA 50MM TSP-50 |  | UN | 96.25 | 0
| CAJAS DE PASO PLASTICA |  | UN | 867 | 0
| LX CAJA ESTANCA 85X85X50 IP55 7 SALIDAS |  | UN | 1232.5 | 0
| LX CAJA ESTANCA 100X100X70 IP55 7 SALIDAS |  | UN | 2075 | 0
| GY TAPA BPCG EPCG 300X15X1.2 TIRA 3 MTS GALV |  | UN | 42261.25 | 0
| GY ESCALERILLA EPCG 200X100X2.0 TIRA 3 MTS GALV |  | UN | 68112.5 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DLP | ACCESORIO 100X50 MM ZOLODA EXTERIOR |  | MTS | 2061.25 | 0
| ACCESORIO 100X50 MM ZOLODA FINAL |  | UN | 452.5 | 0
| ACCESORIO 100X50 MM ZOLODA INTERIOR |  | UN | 530 | 0
| ACCESORIO 100X50 MM ZOLODA PLANO |  | UN | 636.25 | 0
| ACCESORIO 100X50 MM ZOLODA T |  | UN | 518.75 | 0
| ACCESORIO 10X20 MM ZOLADA EXTERIOR |  | UN | 730 | 0
| ACCESORIO 10X20 MM ZOLADA INTERIOR |  | MTS | 7497.5 | 0
| ACCESORIO 10X20 MM ZOLADA PLANO |  | UN | 2780 | 0
| ACCESORIO 16X40MM CAFE EXTERIOR |  | UN | 5527.5 | 0
| ACCESORIO 16X40MM CAFE FINAL |  | UN | 4452.5 | 0
| ACCESORIO 16X40MM CAFE INTERIOR |  | UN | 2108.75 | 0
| ACCESORIO 16X40MM CAFE PLANO |  | UN | 4873.75 | 0
| ACCESORIO 16X40MM CAFE T |  | UN | 898.75 | 0
| ACCESORIO 16X40MM ZOLODA EXTERIOR |  | UN | 1355 | 0
| ACCESORIO 16X40MM ZOLODA FINAL |  | Tira | 3203.75 | 0
| ACCESORIO 16X40MM ZOLODA INTERIOR |  | mts | 36403.75 | 0
| ACCESORIO 16X40MM ZOLODA PLANO |  | mts | 16260 | 0
| ACCESORIO 16X40MM ZOLODA T |  | UN | 20707.5 | 0
| BANDEJA DLP 100X50 MM ZOLODA |  | UN | 15217.5 | 0
| BANDEJA DLP 16X40 MM CAFE |  | UN | 24407.5 | 0
| BANDEJA DLP 16X40 MM ZOLODA |  | UN | 30453.75 | 0
| BANDEJA DLP 16X40 MM ZOLODA CON PEGAMENTO |  | UN | 1798.75 | 0
| BT TAPA CIEGA BLANCO (SIN TORNILLOS) 503ECH |  | UN | 3396.25 | 0
| LG ANGULO EXTERIOR 80X50 - 105X50 - 150X50MM 10622 |  | UN | 3856.25 | 0
| LG ANGULO INTERIOR 80X50 - 105X50 - 150X50MM 10602 |  | UN | 5976.25 | 0
| LG ANGULO PLANO 105X50MM 10785 |  | UN | 9268.75 | 0
| LG BANDEJA 105X50MM BLANCO X MTS 10422 |  | mts | 20846.25 | 0
| LG DERIVACION T 105X50MM 10736 |  | UN | 4603.75 | 0
| LG JUNTA BANDEJA UNIVERSAL 80X50 - 105X50 - 150X50MM 10691 |  | mts | 5583.75 | 0
| LG JUNTA TAPA COMPLETA 105X50MM 10802 |  | UN |  | 0
| LG SOPORTE MOSAIC 2 MODULOS 85MM - 105X50 10992 |  | UN | 3798.75 | 0
| LG SOPORTE MOSAIC 3 MODULOS 85MM - 105X50 10993 |  |  |  | 0
| LG SOPORTE UNIVERSAL 3 MODULOS 85MM - 105X50 10916 |  |  |  | 0
| LG TABIQUE SEPARADOR 80X50 - 105X50 - 150X50MM 10582 MTS |  |  |  | 0
| LG TAPA COMPLETA FLEXIBLE 85MM 105X50MM 10522 MTS |  |  |  | 0
| LG TAPA EXTREMO 105X50MM 10702 |  |  |  | 0
| SOPORTE UNIVERSAL BAJO PERFIL 100X50MM BTKS-100-50-BL |  |  |  | 0
| TAPAS ZOLODAS |  |  |  | 0
| UNION BANDEJA 100X50 |  |  |  | 0
| ZL BANDEJA PISO 48X13MM TPP-4813-GR MTS |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RACK | PERNO ANCLAJES 8 MM (BANDEJA - RACK) 6 UN |  | UN | 559743.75 | 0
| PERNOS JAULAS |  | UN | 505137.5 | 0
| RACK 09 U 600 FONDO |  | UN | 668970 | 0
| RACK 12 U 600 FONDO |  | UN | 450530 | 0
| RACK 15 U 600 FONDO |  | UN | 860105 | 0
| RACK 18 U 600 FONDO |  | UN | 901060 | 0
| RUEDAS |  | UN | 341305 | 0
| TX BANDEJA 4 VERTICE |  | UN | 143348.75 | 0
| TX BANDEJA VENTILADA GABINETE MURAL 300MM |  | UN | 129697.5 | 0
| TX GABINETE 1500X800 32U ARMABLE P/VIDRIO + KIT INST |  | UN | 118778.75 | 0
| TX GABINETE 2100X1000 42U ARMABLE P/MICRO + KIT INST |  | UN | 99661.25 | 0
| TX GABINETE 2100X600 42U ARMABLE P/VIDRIO + KIT INST |  | UN | 75090 | 0
| TX GABINETE 2100X800 42U ARMABLE P/MICRO + KIT INST |  | UN | 1160455 | 0
| TX GABINETE 2100X800 42U ARMABLE P/VIDRIO + KIT INST |  | UN | 368620 | 0
| TX GABINETE 2200X1200 45U ARMABLE P/MICRO + KIT INST |  | UN | 61438.75 | 0
| TX GABINETE 2200X800X1200 45U ARM P/MICRO 4 ORD VERT |  | UN | 10236.25 | 0
| TX GABINETE EXTERIOR IP65 42UX600X800MM |  | UN | 900 | 0
| TX GABINETE MURAL ARMABLE 6UX450 |  | UN | 4500 | 0
| TX GABINETE MURAL EXTERIOR IP65 12UX600X600MM |  | UN | 1232.5 | 0
| TX KIT TURBINA + CABLE ENCHUFE ITALIANO GABINETE MURAL |  |  |  | 0
| TX ORDENADOR 19X1U HORIZONTAL TAPA |  |  |  | 0
| TX ORDENADOR 19X2U HORIZONTAL TAPA |  |  |  | 0
| TX ORDENADOR VERTICAL 42U |  |  |  | 0
| TX PACK TUERCA JAULA + PERNO M-6 X 20PCS |  |  |  | 0
| TX UPS INTERACTIVA RACK APEX 1KVA |  |  |  | 0
| TX UPS INTERACTIVA RACK APEX 2KVA |  |  |  | 0
| TX UPS INTERACTIVA RACK APEX 600VA |  |  |  | 0
| TX UPS ONLINE RACK(450)/TORRE 1KVA WINPRO-1K |  |  |  | 0
| TX UPS ONLINE RACK(600)/TORRE 2KVA WINPRO-2K |  |  |  | 0
| TX UPS ONLINE RACK(800)/TORRE 3KVA WINPRO-3K |  |  |  | 0
| TX UPS ONLINE RACK/TORRE 10KVA WINPRO-10K |  |  |  | 0
| TX UPS ONLINE RACK/TORRE 6KVA WINPRO-6K |  |  |  | 0
0
0
0
RED | ADAPTADOR KEYSTONE MODELO 1 |  | UN | 6378 | 0
| ADAPTADOR KEYSTONE MODELO 2 |  | U0 | 1200 | 0
| ADAPTADOR KEYSTONE MODELO 3 |  | UN | 1933 | 0
| CABLE PIN 4X24 AMG BLANCO X 100 |  | UN | 2002.5 | 0
| CABLE RG6 TX |  | UN | 5488.75 | 0
| CABLE UTP CAT 3 |  | UN | 2002.5 | 0
| CABLE UTP CAT 5E TX GRIS |  | UN | 5488.75 | 0
| CABLE UTP CAT 6 EXT F/UTP TX |  | UN | 1755 | 0
| CABLE UTP CAT 6 EXT UTP TX |  | UN | 4876.25 | 0
| CABLE UTP CAT 6 INT LSZH LV AZUL |  | UN | 1358 | 0
| CABLE UTP CAT 6 INT LSZH LV GRIS |  | UN | 5595 | 0
| CABLE UTP CAT 6 INT LSZH TX |  | UN | 2850 | 0
| CABLE UTP CAT 6 INT LSZH TX F/UTP |  | UN | 7503.75 | 0
| CABLE UTP CAT 6A INT U/FTP TX |  | UN | 11543.75 | 0
| CERTIFICACION UTP |  | UN | 11802.5 | 0
| CORDON ELECTRICO 2,5MM X 3 F,N,T |  | UN | 22038.75 | 0
| CORDON LIBRE HALOGENO RZ1-K 3X2.5MM NEGRO |  | UN | 33970 | 0
| FACE PLATE HDMI |  | UN | 2297.5 | 0
| FACE PLATE LV DOBLE |  | UN | 5795 | 0
| FACE PLATE LV SIMPLE |  | UN | 9552.5 | 0
| FACE PLATE TX 3P |  | UN | 953.75 | 0
| FACEPLATA AUDIO |  | UN | 2002.5 | 0
| LV CORD CAT 6 UTP 0.6 MTS BLANCO LSZH HIGH FLEX 6H460-02W |  | UN | 4876.25 | 0
| LV CORD CAT 6A U/FTP 2.1 MTS BLANCO LSZH HIGH FLEX H6A10-07W |  | UN | 5936.25 | 0
| MODULO CAT 5E NEGRO LV |  | UN | 10825 | 0
| MODULO CAT 6 BLANCO LV |  | UN | 3357.5 | 0
| MODULO CAT 6 BLANCO TX |  | UN | 3251.25 | 0
| MODULO RJ12 CAT 3 BLANCO LV |  | UN | 13403.75 | 0
| MODULOS CAT 6 NEGRO LV |  | UN | 836.25 | 0
| MODULOS CAT 6 NEGRO TX |  | UN | 68096 | 0
| MODULOS CAT 6A F/UTP TX |  | CAJAS | 143761.25 | 0
| MODULOS CAT6 GENERICOS |  | CAJAS | 202372.5 | 0
| PACTH PANEL CAT 5E HD DINTEK |  | CAJAS | 156365 | 0
| PACTH PANEL CAT 5E HD TX |  | CAJAS | 202878.75 | 0
| PACTH PANEL CAT 6 HD LEV |  | CAJAS | 164903.75 | 0
| PATCH CORDS 0,5 MT TX |  | UN | 836.25 | 0
| PATCH CORDS 0,9 MT LV |  | UN | 3696.25 | 0
| PATCH CORDS 0.3 MT LV |  | UN | 6500 | 0
| PATCH CORDS 0.6 MT LV |  | UN | 5700 | 0
| PATCH CORDS 1 MT TX |  | UN | 15000 | 0
| PATCH PANEL PLACA VACIA 1U LV |  |  |  | 0
| PATCH PANEL PLACA VACIA 1U TX |  |  |  | 0
| PUNTO CONSOLIDACION MAS TERMINALES |  |  |  | 0
| ROSETAS TELEFONICAS |  |  |  | 0
| SPLITTER POE UBIQUITI 48 V |  |  |  | 0
| SPLITTER TV 2X1 |  |  |  | 0
| TX ADAPTADOR KEYSTONE MOSAIC 1P BLANCO |  |  |  | 0
| TX CAPUCHON GRIS X 50 UNID |  |  |  | 0
| TX CAPUCHON INDUSTRIAL |  |  |  | 0
| TX CONECTOR RJ45 MPTL MACHO UTP UNIFILAR/MULT S/HERRAM X 25 U |  |  |  | 0
| TX CORD CAT 6 UTP 2 MTS INDUSTRIAL |  |  |  | 0
| TX FACE PLATE DOBLE INDUSTRIAL |  |  |  | 0
| TX FACE PLATE SIMPLE INDUSTRIAL |  |  |  | 0
| TX MODULO RJ45 CAT 6 INDUSTRIAL |  |  |  | 0
| TX PLUG RJ-45 CAT 6 |  |  |  | 0
| USER CORDS 2 MTS TX |  |  |  | 0
| USER CORDS 2,1 MTS LV |  |  |  | 0
| USER CORDS 6,1 MTS LV |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
ELECTRICO | AUTOMATICO INTELIGENTE |  | UN | 40051.25 | 0
| BK TABLERO POLIESTER 1 PUERTA 400X300X200MM C/PLACA MONTAJE |  | UN | 40051.25 | 0
| BK TABLERO POLIESTER 1 PUERTA 500X400X200MM C/PLACA MONTAJE |  | UN | 40051.25 | 0
| BK TABLERO POLIESTER 1 PUERTA 600X400X230MM C/PLACA MONTAJE |  | MTS | 1171.25 | 0
| BK TABLERO POLIESTER 1 PUERTA 600X500X230MM C/PLACA MONTAJE |  | MTS | 2293.75 | 0
| BK TABLERO POLIESTER 1 PUERTA 800X600X300MM C/PLACA MONTAJE |  | UN | 2473.75 | 0
| BT MODULO MATIX 10A SEGURIDAD HEMBRA BLANCO AM5100 |  | UN | 23158.75 | 0
| BT PLACA ANODIZADA 1P MAGIC 503/1 |  | UN | 3056.25 | 0
| BT PLACA ANODIZADA 2P MAGIC 503/2 |  | UN | 16323.75 | 0
| BT RIELES PLASTICOS 3P MAGIC 503R |  | UN | 30000 | 0
| CABLE DE PODER C-13 |  | UN | 19766.25 | 0
| CABLE LSZH 2.5 MM B X 100 |  | UN | 27368.75 | 0
| CABLE LSZH 2.5 MM R X 100 |  | UN | 31931.25 | 0
| CABLE LSZH 2.5 MM V X 100 |  | UN | 47136.25 | 0
| CABLE SALIDA UPS C-13-C14 |  | UN | 60820 | 0
| CABLE SALIDA UPS C-19-C20 |  | UN | 102633.75 | 0
| CALOTAS |  | UN | 74496.25 | 0
| CAMION POR MONTAJE DE POSTE + TABLERO + ANTENAS |  | UN | 111701.25 | 0
| CERTIFICACION RED ELECTRICA |  | UN | 106625 | 0
| CONECTOR RAPIDO 2 PIN |  | UN | 154167.5 | 0
| CONECTOR RAPIDO 4 PIN |  | UN | 261145 | 0
| CTO TABLEROS |  | UN | 2102.5 | 0
| ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA 16 AMP |  | UN | 5288.75 | 0
| ENCHUFE INDUSTRIAL MACHO 16 AMP |  | UN | 5288.75 | 0
| EXTENCION (CABLE-MODULOS-ENCHUFE) |  | UN | 3798.75 | 0
| LG AUTOMATICO 1X10A 6KA CURVA C RX3 419838 |  | UN | 3798.75 | 0
| LG AUTOMATICO 1X16A 6KA CURVA C RX3 419840 |  | UN | 3798.75 | 0
| LG AUTOMATICO 1X20A 6KA CURVA C RX3 419841 |  | UN | 3798.75 | 0
| LG AUTOMATICO 1X25A 6KA CURVA C RX3 419842 |  | UN | 3798.75 | 0
| LG AUTOMATICO 1X6A 6KA CURVA C RX3 419837 |  | UN | 128675 | 0
| LG INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA HPI 411590 |  | UN | 20262.5 | 0
| LG INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA RX3 402024 |  | UN | 5925 | 0
| LG INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 30MA HPI 411590 |  | UN | 761.25 | 0
| LX TABLERO METAL 1 PUERTA 300X200X150 IP65 |  | UN | 181747.5 | 0
| LX TABLERO METAL 1 PUERTA 300X300X200 IP65 |  | UN | 230323.75 | 0
| LX TABLERO METAL 1 PUERTA 400X300X200 IP65 |  | UN | 106563.75 | 0
| LX TABLERO METAL 1 PUERTA 500X400X200 IP65 |  | UN | 98883.75 | 0
| LX TABLERO METAL 1 PUERTA 600X400X200 IP65 |  | UN | 150757.5 | 0
| LX TABLERO METAL 1 PUERTA 800X600X200 IP65 |  | UN | 129013.75 | 0
| MODULO C19 |  | UN | 60507.5 | 0
| MODULO C20 |  | UN | 269253.75 | 0
| MODULOS MAGIC 5100 |  | UN | 448857.5 | 0
| MODULOS NORMAL 5113 |  | UN | 588272.5 | 0
| MONTAJE DE TABLERO |  | UN | 1836043.75 | 0
| PDU 12 MODULOS 5113 |  | UN | 1503396.25 | 0
| POSTE MAS TABLERO MAS RED ELECTRICA Y EMPALME |  | UN | 1536460 | 0
| RED ELECTRICA POSTE |  | UN | 1120053.75 | 0
| RIEL DIN |  | UN | 121333.75 | 0
| RIEL DIN 1 |  | UN | 46632.5 | 0
| TABLERO |  | UN | 1472.5 | 0
| TABLERO ELECTRICO ELECTRICO SOBRE PUESTO 36 P |  | UN | 15598 | 0
| TABLERO ELECTRICO ELECTRICO SOBRE PUESTO 6 P |  | UN | 1548 | 0
| TERMINAL CONICO AMARRILLO 12-10AWG |  | UN | 23521 | 0
| TERMINAL FERRUL 2.5MM X 100 GRIS |  | UN | 23521 | 0
| TK TERMINAL FERRUL 2.5MM X 100 UD |  | UN | 2998 | 0
| TX KIT RIELES 19 UPS WINPRO |  | UN | 10247.5 | 0
| TX TARJETA SNMP UPS ONLINE WINPRO |  | UN | 901060 | 0
| TX UPS INTERACTIVA TORRE 1KVA VEST-1K |  | UN | 350000 | 0
| TX UPS INTERACTIVA TORRE 2KVA VEST-2K |  |  |  | 0
| TX UPS INTERACTIVA TORRE MONO 1.5KVA VEST-1.5K |  |  |  | 0
| TX UPS INTERACTIVA TORRE MONO 600VA APEX-600VA |  |  |  | 0
| TX UPS ONLINE TORRE 10KVA WINPRO-10K |  |  |  | 0
| TX UPS ONLINE TORRE 6KVA WINPRO-6K |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F.O
| ALCOHOL + TOALLITAS |  | MTS | 48340 | 0
| BANDEROLA FO |  | UN | 53923.75 | 0
| CABECERA 1 U 72F |  | UN | 108553.75 | 0
| CABECERA 2 U 144 F |  | UN | 75000 | 0
| CABECERA DESLIZABLE CON COPLAS SF+CASSET |  | UN | 9500 | 0
| CABECERA MURAL SC |  | UN | 5745 | 0
| CABLE F.O EXT SM 24 F |  | UN | 6000 | 0
| CABLE F.O EXT SM 6 F |  | UN | 6214 | 0
| CABLE F.O INT AQUA 6 F |  | UN | 6542 | 0
| CABLE F.O OM1 NARANJA |  | UN | 4065 | 0
| CASSET PARA ROTULAR |  | UN | 6214 | 0
| CASSET PORTA EMPALME 12 F |  | UN | 3085 | 0
| CASSET PORTA EMPALME 24 F |  | UN | 2985 | 0
| CHASIS CONVERT 14 SLOT |  | UN | 25000 | 0
| FIBRA OPTICA OM3 INT 6 F |  | UN | 116000 | 0
| FIBRA OPTICA SM 6 F EXTERIOR + INSTALACION + FERRETERIA |  | UN | 255854 | 0
| FUSION FO CABECERA |  | UN | 15854 | 0
| FUSION FO MUFA |  | UN | 9000 | 0
| JUMPER DUPLEX OM3 LC-LC 1 MTS |  | UN | 9000 | 0
| JUMPER DUPLEX OM3 LC-LC 2 MTS |  | UN | 30000 | 0
| JUMPER DUPLEX OM3 LC-SC 5 MTS |  | MTS | 2700 | 0
| JUMPER DUPLEX SM LC-FC 2 MTS |  |  |  | 0
| JUMPER DUPLEX SM LC-LC 1 MTS PIGTAIL X 12 |  |  |  | 0
| JUMPER DUPLEX SM LC-LC 2 MTS CRUZADA |  |  |  | 0
| JUMPER DUPLEX SM LC-LC 2 MTS PIGTAIL |  |  |  | 0
| JUMPER DUPLEX SM LC-SC 3 MTS |  |  |  | 0
| JUMPER DUPLEX SM SC-SC 2 MTS |  |  |  | 0
| MANGUITO TERMO FUSION 40MM 50 UNI |  |  |  | 0
| MANGUITO TERMO FUSION 60MM 50 UNI |  |  |  | 0
| MEDIA CONVER MAS MODULO SFP SM |  |  |  | 0
| MINI PLACAS OM3 LC 12 GUIAS |  |  |  | 0
| MINI PLACAS SM LC 12 GUIAS |  |  |  | 0
| MINI PLACAS SM SC 12 GUIAS |  |  |  | 0
| MODULO SFP MM CUDY 550M 1.25G DUPLEX |  |  |  | 0
| MODULO SFP MM UBIQUITI 550M 1.G DUPLEX |  |  |  | 0
| MODULO SFP SM |  |  |  | 0
| MODULO SFP SM CUDY 20K 1.25G DUPLEX |  |  |  | 0
| MUFA |  |  |  | 0
| MUFA DOMO 144 F VERTICAL |  |  |  | 0
| MUFA DOMO 48 F VERTICAL |  |  |  | 0
| TAPAS CIEGAS CABECERAS |  |  |  | 0
| TOALLITAS CAJAS |  |  |  | 0
| UNIFI SFP+DIRECT ATTACH COPPER CABLE 10 GB 1 MT |  |  |  | 0
| UNIFI SFP+DIRECT ATTACH COPPER CABLE 10 GB 2 MT |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
AIRE ACONDICIONADO | Aire Acondicionado 18.000 BUT |  | UN | 1000000 | 0
FERRETERIA | ADHESIVO MONTAJE |  | ROLLO | 80000 | 0
| ALAMBRE ACERADO – 1.5 MM |  | MTS | 1000 | 0
| AMARRAS PLASTICAS 100 UN |  | UN | 680000 | 0
| CADENA |  | UN | 380000 | 0
| CANCAMO LARGO TUERCA |  | UN | 290000 | 0
| CINTA DE GOMA |  | UN | 3200 | 0
| CINTA DE PELIGRO |  | UN | 500000 | 0
| CINTA MASKEY |  | UN | 450000 | 0
| CINTA PARED GRUESA |  | MES | 800000 | 0
| CORCHETERA |  | UN | 400000 | 0
| CORCHETES |  | ROLLO |  | 0
| ESPIRAL DE CABLES |  | UN | 1500 | 0
| GOLILLA 5/16 |  | un | 3000 | 0
| GOLILLA PLANA 3/8 ZN. |  | UN | 2100 | 0
| GOLILLAS |  | UN | 6000 | 0
| GRAMPAS X 25 |  | UN | 50000 | 0
| HILO 3/8*3000 ZN. |  | UN | 10000 | 0
| HINCHA AISLADORA |  | UN | 1500 | 0
| KIT DE LIMPIEZA LIQUIDO + PAÑOS |  | UN | 21521 | 0
| NO MAS CLAVO |  | UN | 14522 | 0
| PASTA MURO |  | UN | 2500 | 0
| PEGAMENTO |  | UN | 3841 | 0
| PERNO COCHE 1/4*5/8 ZN. |  | UN | 2500 | 0
| PERNOS DE ANCLAJE 5/16 18*3 3 3/16 |  | UN | 5000 | 0
| PERNOS O TRONILLOS ESPECIALES |  | UN | 15000 | 0
| RIEL 42*42*1.9*3000 ZN. |  | UN | 13254 | 0
| SILICONA TRANSPARENTE VIDRIOS |  | UN | 5624 | 0
| SILICONA VEHICULO |  | UN | 5624 | 0
| TACO ANCLAJE 3/8 TARUGO BANDEJA |  | UN | 1889 | 0
| TARUGO 8 MM |  | UN | 14079 | 0
| TARUGOS 6MM X 100 |  | UN | 2212 | 0
| TARUGOS PALOMA |  | UN | 3300 | 0
| TENSORES |  | UN | 1100 | 0
| TIRA FONDO |  | UN | 30 | 0
| TK AMARRA CABLE NEGRO 4.8X300MM X 100 PCS |  | UN | 20 | 0
| TORNILLOS 6MM |  | UN | 400 | 0
| TORNILLOS AUTOPERFORANTE 1/2`` |  | UN | 4000 | 0
| TORNILLOS AUTOPERFORANTE 1/2`` LENTEJAS LARGOS |  | UN | 3000 | 0
| TORNILLOS AUTOPERFORANTE 1`` |  | UN | 4000 | 0
| TORNILLOS AUTOPERFORANTE 1`` LENTEJAS CORTOS |  | UN | 3000 | 0
| TORNILLOS AUTOPERFORANTE 1``HEXAGONAL |  | UN | 2100 | 0
| TUERCA HEX. 1/4 ZN. |  | UN | 2500 | 0
| TUERCA HEX. 3/8 ZN. |  | UN | 3000 | 0
| TUERCA HEXA 1/4 |  | UN | 15000 | 0
| TUERCA HEXA 3/8 |  | UN | 39690 | 0
| TUERCA R/42 3/8 C/RESORTE ZN. |  | UN | 1200 | 0
| TUERCAS |  |  |  | 0
| UNIÓN GRAPA CON PERNO |  |  |  | 0
| UNIÓN RAPIDA ALTURA 50 Y 100MM - ZINCADA |  |  |  | 0
| VARILLA ROSCADA M10X3000 |  |  |  | 0
| VASELINA |  |  |  | 0
| VELCRO 22 MTS |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
POSTACION | Hilite de 12mts en 4mm espesor |  | UN | 825000 | 0
| perfil metalico |  | un | 350000 | 0
| estructura para antenas |  | UN | 200000 | 0
| Dado de hormigon con materiales e instalacion |  | UN | 150000 | 0
| Canastillo 7/8 |  | UN | 57288 | 0
| Montaje de poste |  | UN | 300000 | 0
| montaje de tablero |  | UN | 665000 | 0
| camion por montaje de poste + tablero + antenas |  | UN | 400000 | 0
| Traslado poste |  | UN | 200000 | 0
| EMPALME ELECTRICOS |  | UN | 450000 | 0
| cto para otros postes |  | UN | 150000 | 0
| cto tableros |  | UN | 45000 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HERRAMIENTAS | CINTA DE GOMA |  | UN | 3500 | 0
| DISCO CORTE |  | UN | 2500 | 0
| HOJAS SIERRA |  | UN | 3200 | 0
| LIMA |  | UN | 6000 | 0
| LIJA |  | UN | 500 | 0
| SILICONA TRANSPARENTE VIDRIOS |  | UN | 3000 | 0
| LLAVE PARA TUERAS |  | UN | 3000 | 0
| ESPUMA EXPANDIBLE |  | UN | 16000 | 0
| PLUMON PERMANENTE |  | UN | 1500 | 0
| PUNTAS PHILLIS |  | UN | 4000 | 0
| PINTURA AMARILLAS Y NEGRA |  | UN | 15000 | 0
| ANDAMIOS |  | UN | 250000 | 0
| GUANTES |  | UN | 3000 | 0
| ANTIPARRAS |  | UN | 3000 | 0
| MASCARILLAS 20 UN |  | UN | 5000 | 0
| PROTECTOR AUDITIVOS 2OREJAS MAS GOMAS |  | UN | 3500 | 0
| ESCALAS TIJERAS 2,40MTS |  | UN | 140000 | 0
| TALADROS PERCUTOR |  | UN | 200000 | 0
| EXTENCION (CABLE-MODULOS-ENCHUFE) |  | MTS | 1000 | 0
| LAUCHA PLASTICA 9 MTS |  | UN | 30000 | 0
| BROCA 25MM CONCRETO / PASADA MURO |  | UN | 40000 | 0
| ANDAMIOS |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0